Частное Образовательное Учреждение

«Медико-биологический лицей»

# Утверждено

# Директор И.В. Чудайкина

# «__»_____________20__г.

ИНСТРУКЦИЯ ТБУ -16

по правилам безопасности при организации и проведении новогодних праздников и устройства елок

— Ответственными лицами за противопожарную безопасность при    устройстве    новогодних    елок    являются    руководители учреждений.

— Во время проведения массовых мероприятий   с детьми должны неотлучно находиться также дежурные преподаватели, классные руководители    или    воспитатели.    Эти    лица    должны    быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из помещений в случае пожара.   Ответственные за проведение    новогодней    елки    перед    началом    массового мероприятия    должны    тщательно    осмотреть     все    помещения, запасные выходы  и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении  и  в обеспечении  помещений  первичными средствами пожаротушения.

— Лица, ответственные за противопожарную безопасность при устройстве новогодних елок, обязаны сообщить в местную пожарную охрану дату и время   проведения праздника елки.

— Устройство елки без разрешения органов Государственного пожарного надзора не допускается.

— В деревянных зданиях, а также в зданиях со сгораемыми перекрытиями, устройство и проведение новогодних праздников допускается в помещениях, расположенных не выше 2-го этажа.

— Помещение, в котором устраивается елка, должно иметь не менее двух выходов непосредственно наружу или в лестничные клетки.

— Елку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находиться на устойчивом основании (подставке, бочке с песком). Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее .одного метра от  стен и потолков. При отсутствии в учреждении культуры    электрического    освещения    игры    и    танцы    должны проводиться только в дневное время.   Количество присутствующих в  помещениях, используемых для   проведения   новогодних елок, устанавливается из расчета 0,75 кв.  метра площади на одного человека.  Заполнение  помещений людьми  сверх установленной нормы не допускается.

—  Оформление  иллюминаций елки должно  производиться только опытным электромонтером.

—  Как правило, иллюминацию елки следует   производить   через понижающий трансформатор с напряжением на низкой стороне не более 24 вольт.

—  Иллюминация елки должна быть  смонтирована прочно,    надежно и с соблюдением правил устройства электроустановок.

—  При использовании электрической осветительной сети без понижающего     трансформатора на елке могут  применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек   напряжением   до   12   В, мощность   лампочек   не  должна   превышать    25   Вт. Электропровода,   питающие лампочки елочного освещения,  должны быть гибкими с  медной жилой. Подключение гирлянды к электросети должно производиться только с помощью штепсельных  соединений.

—  При малейшем подозрении на неисправность   в елочном освещении (сильное нагревание   проводов, мигание  лампочек, искрение   и  т.   д.)   иллюминация  должна   быть немедленно выключена и не должна включаться до выяснения причин неисправности и их устранения.

—   Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными составами, запрещается.

—   На всех   без   исключения   утренних, дневных и вечерних представлениях новогодней елки должны присутствовать представители администрации учреждения.

При оформлении елки запрещается:

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

- применять свечи для иллюминации елки;

- обкладывать   подставку и украшать   ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом;

- осыпать   елку   бертолетовой   солью   и   устраивать    световые   эффекты   с применением химических   и  других веществ, бенгальских огней и хлопушек;

- применять   дуговые  прожекторы,     свечи,     зажигать   фейерверки  и  устраивать   другие световые пожароопасные эффекты, могущие привести к пожару;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы; использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать  ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлении.

- При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольной пожарной дружины или работников охраны предприятия.

Порядок действий при пожаре

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари,   повышение температуры и т. п.) необходимо:

- немедленно сообщить   об этом  по телефону 01   (при  этом  необходимо назвать   адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); принять   по  возможности   меры   по  эвакуации  людей, тушению  пожара  и  сохранности материальных ценностей.

- Руководитель предприятия (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан: продублировать  сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить   в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту; в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию,  используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить     включение    в    работу   автоматических    систем    противопожарной    защиты (оповещения людей о пожаре, установок   пожаротушения),

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.